# Elválasztástechnika

# Elválasztástechnikák

### Oszlopkromatográfia

#### 1. Gélszűrés és gélpermeációs kromatográfia

#### 2. Ioncserés kromatográfia

#### 3. Affinitás kromatográfia

#### 4. Adszorpciós kromatográfia

### Elektroforézis

#### 1. natív

#### 2. SDS

#### 3. izoelektromos fókuszálás

#### 4. 2D elektroforézis

1. Gélszűrés és gélpermeációs kromatográfia

Az elválasztás alapja: molekulaméret különbség

Oszloptöltet: porózus anyag (agaróz vagy keresztkötött poliakrilamid)

Eluálás: kiszorítás (sóoldat, víz, híg sav)

Alkalmazás:

- sómentesítés, puffercsere

- frakcionálás,

- molekulatömeg meghatározás

# 2. Ioncserés kromatográfia

Az elválasztás alapja: töltéskülönbség

Oszloptöltet:

- oldhatatlan hordozó (mátrix)

- a hordozóhoz kovalens kötéssel kapcsolódó, töltéssel, rendelkező funkcionális csoport

- ellenionok

Eluálás: az ionkötés megbontásával (sók, pH

Alkalmazás:

- tisztítás

- frakcionálás,

# 3. Affinitás kromatográfia

Az elválasztás alapja: Biospecifikus affinitás különbség (antigén/ antitest; enzim/ inhibitor;receptor/ hormon)

Oszloptöltet:

a ligandum kémiai úton inert porózus matrixhoz kötve

Eluálás: a kötés megbontásával (sóoldat, pH, vagy a ligandot tartalmazó oldat)

Alkalmazás:

specifikus ligandok: híg minták tisztítása

osztályspecifikus ligandok: tisztítás és frakcionálás

# 4. Adszorpciós kromatográfia

Az elválasztás alapja: felület-affinitás különbség (igen nagy felület a tömeghez képest)

  - normál fázisú rendszer:   poláros kölcsönhatás

  - fordított fázisú rendszer: hidrofób kölcsönhatás

Oszloptöltet:

    - hidroxiapatit (kristályos kalciumfoszfát)

    - normál fázisú rendszer:	szilikagél, aluminiumoxid

    - fordított fázisú rendszer:	derivatizált szilikagél (C4, C8, C18)

Eluálás: folyamatos megoszlás az álló és mozgó fázis között

- hidroxiapatit: mozgó fázis: foszfát puffer

- normál fázisú rendszer: mozgó fázis: apoláros oldószer pl. hexán

- fordított fázisú rendszer: mozgó fázis: vizes oldat

Alkalmazás:

- tisztítás

- frakcionálás,

# Fordított fázisú HPLC (RP-HPLC)

# Elektroforézis rendszerek

## Mátrix

#### agaróz

#### poliakrilamid (PAGE)

#### üvegfelület (kapilláris elektroforézis)

## Futtatórendszer

#### lap elektroforézis

###### horizontális

###### vertikális

#### kapilláris elektroforézis (CE)

# Fehérjék elelktroforetikus elválasztása

## A fehérje tulajdonságai alapján

## natív: töltés, méret, alak

#### homogén

#### gradiens

## SDS: méret

#### homogén

#### gradiens

## izoelekromos fókuszálás: izoelektromos pont

## kétdimenziós elektroforézis: két elektroforézis technika 	kombinálása (izoelektromos fókuszálás + SDS vagy natív elektroforézis)