# Szerin proteinázok specificitás vizsgálata kompetitív oligopeptid szubsztrát rendszer fordított fázisú HPLC analízisével.

# Schechter-Berger nómenklatúra

# : P1-P1’ kötés: a hasadó kötés; P6-P4’: szubsztrát hatóhelyek; S6-S4’: a P6-P3’ helyeknek megfelelő enzim hatóhelyek; P6-P1: a szubsztrát savkomponense (N-terminális rész); P1’-P4’: a szubsztrát aminkomponense (C-terminális rész); S1: az elsődleges specificitást meghatározó hely;P1: az S1 helyet elfoglaló szubsztrát alegység.

# S1A proteinázok kötőfelszínei

# Hatóhely preferenciák

|  | S1A tagok általában |
| --- | --- |
|  | P4 | P3 | P2 | P1 | P1’ | P2’ |
| Szerpin statisztika | Ali.Hfb | Ali.Hfb/T | Hfb/P | - | S | Ali.Hfb |
| Kompetitív/kvázi kompetitív kísérletek adatai | Hfb | Hfb/P | Hfb/P | - | S/Kis Hfb | Hfb |
| Acil-transzfer kísérletek adatai | - | - | - | - | - | - |
| Peptid szubsztrát hasítóhelyek | Ali.Hfb | X | Hfb/P | - | S/Kis Hfb | Ali.Hfb |
| Szerkezeti adatok | Ali.Hfb | X | Hfb | - | Hfb/+ | Hfb |
| „Konszenzus” | Ali.Hfb | Hfb | Hfb/P | - | S/Hfb | Hfb |

|  | Tripszin | Kimotripszin |
| --- | --- | --- |
|  | P4 | P3 | P2 | P1 | P1’ | P2’ | P4 | P3 | P2 | P1 | P1’ | P2’ |
| Szerpinek | A | I | P | - | S | I | I | T | L | - | S | A |
| Kompetitív/kvázi kompetitív kísérletek adatai | - | G | P | - | I | Aro. Hfb | - | - | - | - | - | Ali. Hfb |
| Acil-transzfer kísérletek adatai | - | - | - | - | M | Aro. Hfb | - | - | - | - | R | Ali. Hfb |
| Peptid szubsztrát hasítóhelyek | Hfb | N | S/A | - | S | Kis Hfb | Hfb | Y/T | R/T | - | T/A | N |
| Szerkezeti adatok | Ali.Hfb | X | Hfb | - | Hfb | Aro. Hfb | Ali. Hfb | X | Hfb | - | + | Ali. Hfb |
| „Konszenzus” | Ali.Hfb | Hfb | Hfb/ P | - | Hfb / S | Aro. Hfb | Ali.Hfb | T | Hfb | - | +/S | Ali. Hfb |

# Optimális közös peptidgerinc tervezése. Megfontolások

Alapkövetelmények:

  - S–P és S’–P’ kölcsönhatások kialakítása

  - Kompetitív reakcióelrendezés

1.	S–P és S’–P’ kölcsönhatások kialakítása

A P’ kölcsönhatások hiánya miatt a kromogén szubsztrátok nem jöhetnek szóba.

↓

Az S1A enzim-szubsztrát kölcsönhatásokban általában szükséges és elégséges P4–P2’ távolságot átfogó oligopeptid szubsztrát

2.	Kompetitív reakcióelrendezés

↓

Olyan oligopeptidek keveréke, melyek azonos aminosavakat hordozó „gerinccel” rendelkeznek, és csak a hasítóhelyen (P1 pozíció) tartalmazzák a vizsgálandó specificitásoknak megfelelő aminosav oldalláncokat

Analitikai módszer:

  - Optikai detektálás

  - Egyéb módszerek (HPLC, fehérje-szekvenálás, MS)

A. Optikai detektálás

Egy lépéses egyszerű jelöléses vagy IFQ detektáláshoz egyelőre nem áll rendelkezésre kellő számú különböző csoport.

↓

Azonos jelölőcsoportot, vagy IFQ csoport párt tartalmazó szubsztrátok

Az enzimatikus hasítás csak a komponensek elválasztása után lenne követhető.

B. Egyéb módszerek

Fehérjeszekvenálás: a reakcióelegy „pool” szekvenálása több analitikai buktatót is rejt.

↓

Megelőző analitikai HPLC

Egyéb módszerek

HPLC: a jelölt oligopeptidek alkalmazásához képest csökkent érzékenység

↓

A reakcióidő növelése

# Optimális közös peptidgerinc tervezése – A közös P4-P2’ mag tervezése

  - P1 pozíció: Arg, Lys, Trp, Phe, Tyr, Leu és Pro

  - P2 pozíció: hatóhely preferenciák konszenzusa alapján, illeszkedve a klasszikus kromogén szubsztrátokhoz: Pro

  - P3 pozíció: hatóhely preferenciák konszenzusa alapján, illeszkedve a klasszikus kromogén szubsztrátokhoz: kis hidrofób: Ala

  - P4 pozíció: hatóhely preferenciák konszenzusa alapján, illeszkedve a klasszikus kromogén szubsztrátokhoz: kis hidrofób: Ala

  - P1’ pozíció: hatóhely preferenciák konszenzusa alapján, átlagosan elfogadott: Ser

  - P2’ pozíció: hatóhely preferenciák konszenzusa alapján kis hidrofób: Ala

# Retenciós idő becslés

A peptidkeverék komponensek retenciós időinek becslésére a következő képletet használtuk

Tr= B+A Dini

Ahol Tr a retenciós idő, Di: i aminosav oldallánc hozzájárulása a peptid retenciójához, ni: i aminosav száma a peptidben, A és B: a kromatográfiás rendszerre az oszlop, holttérfogatok, gradiens, és az eluensek által meghatározott állandók.

| Aminosav | Gly | Ala | Val | Ile | Leu | Phe | Tyr | Trp | Met | Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 4,0 | 2,4 | 7,4 | 27,4 | 26,4 | 31,4 | 21,0 | 35,8 | 14,5 | 7,9 |
| Aminosav | Ser | Thr | His | Arg | Lys | Asp | Glu | Asn | Gln |  |
| D | 1,1 | 7,4 | 7,8 | 0,0 | -3,1 | -0,1 | 2,7 | 7,9 | 3,2 |  |

# Optimális közös peptidgerinc tervezése. – A komponensek RP-HPLC elválasz-tásának hangolása.

| lépés | peptid | Rekker retenciós idő (TRr) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ha X |
|  |  |  | K | R | P | Y | L | F | W |

| A magszekvencia retenciós viszonyai |
| --- |
| 1. | N | AAPX |  | 9,6 | 12,7 | 20,6 | 33,7 | 39,1 | 44,1 | 48,5 |
|  | T | AAPXSA |  | 13,1 | 16,1 | 24,1 | 37,2 | 42,6 | 47,6 | 52 |
|  | C | SA | 3,5 |  |

| Analitikai célú bővítés |
| --- |
| 2. | N | HAAPX |  | 18,4 | 21,5 | 29,4 | 42,5 | 47,9 | 52,9 | 57,3 |
|  | T | HAAPXSA |  | 21,9 | 25,0 | 32,9 | 46,0 | 51,4 | 56,4 | 60,8 |
|  | C | SA | 3,5 |  |

| 3. | N | HAAPX |  | 18,4 | 21,5 | 29,4 | 42,5 | 47,9 | 52,9 | 57,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | HAAPXSADI |  | 49,2 | 52,3 | 60,2 | 73,3 | 78,7 | 83,7 | 88,1 |
|  | C | SADI | 30,8 |  |

| 4. | N | HAAPX |  | 18,4 | 21,5 | 29,4 | 42,5 | 47,9 | 52,9 | 57,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | HAAPXSADIQI |  | 79,8 | 82,9 | 90,8 | 104 | 109,3 | 114 | 119 |
|  | C | SADIQI | 61,4 |  |

| 5. | N | HAAPX |  | 18,4 | 21,5 | 29,4 | 42,5 | 47,9 | 52,9 | 57,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | HAAPXSADIQIDI |  | 107,1 | 110,2 | 118,1 | 131,2 | 136,6 | 141,6 | 146 |
|  | C | SADIQIDI | 88,7 |  |

# RP-HPLC körülmények beállítása

Lehetséges adattartományok:

- A teljes szeparációs tartományt kihasználva adatgyűjtést végzünk az N-, és C-terminális peptidek és az intakt szubsztrátok retenciós tartományában.

- Az adatgyűjtést csak az N-, és C-terminális peptidek retenciós tartományában végezzük.

- Csak a C-terminális és az intakt peptidek retenciós tartományában gyűjtünk adatokat.

Elválasztási körülmények

- Oszlop:
Aquapore OD 300 (2,1 x 220mm)

- Áramlási sebesség:
300 ml/perc

- Injektálási térfogat: 5 ml

- Detektálás: 220 nm, 0,05 Full Scale

| A gradiens elúció sarokpontjai: |
| --- |
|  | Idő [perc] | Összetétel [%B] |
| Ekvilibrálás | -12-0 | 23-23 |
| Injektálás | 0 | 23 |
| Elválasztás | 0-5 | 23-23 |
|  | 5-31 | 23- 35 |
| Mosás | 31-35 | 100-100 |

# Az enzimatikus emésztések reakciókörülményei

# Patkány kimotripszin kromatogramserege

A szelektivitás ellenőrzése I.

16 perces állapotok összehasonlítása

# A szelektivitás ellenőrzése II.

16 perces állapotok összehasonlítása

Phe tartalmú peptid fogyására normalizált diagram

Szerin proteinázok specificitsi profiljai

# Text boxes

(

Szubsztrát

P3’

P4

S4

S4’

S3’

C

N

Hasadó kötés

P1

P6

P1’

P2’

P2

P3

P5

S6

S2’

S1’

S2

S1

S3

S5

Enzim

P4’

S1 helyek

S4 helyek

S2 helyek

S’ helyek

189. pozíció

Retenciós idő [perc]

reakcióidő

UV abszorbancia 220 nm-en

64 perc

32 perc

16 perc

4 perc

1 perc

0 perces állapot

16 perces állapotok összehasonlítása

Csúcsterület csökkenés [%]